BIÊN BẢN KIỂM TRA VÁN KHUÂN CỐT THÉP

Dự án: [Dự án]

Gói thầu: [Gói thầu]

Hạng mục công trình: [Hạng mục xây dựng]

Địa điểm xây dựng: [Địa điểm xây dựng]

Chất lượng công việc kiểm tra

| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | KẾT QUẢ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không |
| CỐT THÉP |  |  |  |  |
| 1 | Chất lượng cốt thép | Chứng chỉ, KQ thí nghiệm | X |  |
| 2 | Mặt ngoài cốt thép | Mắt thường | X |  |
| 3 | Cắt và uốn | Mắt thường | X |  |
| 4 | Cốt thép đã uốn | Thước mét | X |  |
| 5 | Thép chờ và chi tiết đặt sẵn | Mắt thường, thước mét | X |  |
| 6 | Nối buộc cốt thép | Mắt thường, thước mét | X |  |
| 7 | Lắp dựng cốt thép | Mắt thường, thước mét | X |  |
| 8 | Con kê | Mắt thường, thước mét | X |  |
| 9 | Chiều dày lớp bv cốt thép | Mắt thường, thước mét | X |  |
| CỐP PHA |  |  |  |  |
| 1 | Hình dáng, kích thước | Mắt thường, thước mét | X |  |
| 2 | Kết cấu cốp pha | Mắt thường | X |  |
| 3 | Độ phẳng giữa các tấm | Mắt thường | X |  |
| 4 | Độ kín khít | Mắt thường | X |  |
| 5 | Chống dính cốp pha | Mắt thường | X |  |
| 6 | Vệ sinh bên trong cốp pha | Mắt thường | X |  |
| 7 | Độ nghiêng, cao độ, k.t | Mắt thường, máy trắc đạc | X |  |
| 8 | Kết cấu đà giáo | Mắt thường, đối chiếu TK | X |  |
| 9 | Cột chống đà giáo | Mắt thường, dùng tay lắc | X |  |
| 10 | Độ cứng và ổn định | Mắt thường, đối chiếu TK | X |  |

| ĐẠI DIỆN TVGS Ngô Văn Lại | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Thanh Tùng |
| --- | --- |